Méthode de Conception
d’un Objet Libre Électronique
à Destination
des Amateurs
Contribution pour la Promotion, le Développement,
et la Démocratisation des Objets Libres

Par Lilian Tribouilloy
Sommaire

# Introduction
## But du Document
Ce document a pour but de proposer une méthodologie de conception d’un objet électronique à destination du hobbyste de l’électronique qui a peur de franchir le pas. Peur de se lancer dans la conception d’un objet originale qu’il aurait conçu de A à Z.
Il s’agit bien d’__une__ méthode et non pas de __la__ méthode. En disant cela je ne présume nullement détenir la vérité absolue sur le sujet. D’autant que je trouve dangereux d’imposer, et de façon définitive, une méthode prétendument indépassable. J’encourage tout le monde à rester critique et mieux que cela à se construire ces propres méthodes de travail. Celles qui vous conviennent parce qu’elles correspondent à votre façon de penser ou tout simplement à l’investissement, en temps, que vous souhaitez y consacrer. Travailler c’est « trouvailler » dit l’adage. Dès lors qu’on se laisse dicter les méthodes, on perd son métier. On perd l’opportunité de rentrer par soi‑même dans le chemin qui nous construit à force d’expériences.
Cet avertissement important étant entendu. Il faut toutefois admettre que le savoir est une valeur collective. Et qu’il est bon d’apprendre de ses paires pour ne pas se perdre trop longuement dans une science ou un art difficile. Les chemins déjà tracés doivent vous enseigner, vous inspirer, vous faire gagner du temps. Pas vous contraindre.
Ce document n’a pas vocation à vous apprendre les bases théoriques de l’électronique, ni à vous informer sur les avantages de telle ou telle technologie. Il propose simplement une méthode pas à pas pour transformer vos idées en réalisation concrète. Ce document n’a pas non plus pour prétention d’atteindre un niveau de rigueur industriel bien trop chronophage pour un hobbyste. Il liste les actions importantes à faire pour ne pas commettre d’erreurs onéreuses qui ruinerait votre projet. Toutefois, ce document sera parsemé de comparaison entre ce qui se pratique dans l’industrie et ce qui me semble plus raisonnable de mettre en œuvre pour un amateur. À vous de placer le curseur entre rigueur et plaisir et entre idéalisme et réalisme.
Ce document est à destination du public des _fablabs_, du _mouvement Maker_ et du _mouvement du Logiciel et matériel Libre_. Aussi les outils proposés en complément de la méthodologie sont tous des logiciels libres. À savoir : [KiCAD](https://kicad-pcb.org/) pour l’édition de schéma et le routage des cartes ; [FreeCAD](https://www.freecadweb.org/) pour la conception de la mécanique associée (simple boîtier ou robot sophistiqué selon votre projet). Ce sont aujourd’hui les logiciels libres les plus avancés dans ces domaines mais on pourra d’aventure trouver des alternatives. Le choix de l’éditeur de code est laissé à votre sagacité tant la diversité dans ce domaine est grande.
À n’en pas douter il existe des logiciels propriétaires bien plus puissants que ceux que je propose ici. Mais la liberté n’est pas une question de performance. La liberté est d’ailleurs une performance en soit par les temps qui court. C’est une question d’écosystème, une question de partage avec votre communauté. Comme le dit si bien Richard Stallman (fondateur de la Free Software Fondation, cocréateur de GNU/Linux, entre autres choses), et il le dit en français dans le texte : _«Je peux résumer ce qu’est le logiciel libre en 3 mots : liberté, égalité, fraternité.»_
Et pourquoi un tel ouvrage ? Il m’est apparût que le matériel libre (ou objet libre) est beaucoup moins développé que le logiciel libre. Et à n’en pas douter il y a des raisons à cela assez simples. Les objets libres représentent un défit plus grand encore que le logiciel libre pour les communautés libristes internationales. En effet, il y a d’abord le prix, si le logiciel libre peut donner l’illusion de la gratuité pour l’utilisateur ; avec un objet libre, il devient évidant que ça ne peut aucunement être gratuit. Sans oublier que la fabrication de n’est pas évidente car il faut être équiper en outils et il faut se forger du savoir, développer ses facultés manuelles.
Il y a aussi la difficulté, car un objet libre moderne et complet, c’est au moins trois disciplines, au logiciel, s’ajoute l’électronique et la mécanique. Et cela pose un défi collaboratif et organisationnel important. Car peu de gens sont suffisamment forts pour avoir un bon niveau de maîtrise dans ces 3 disciplines. Quand il n’y en a que 3… Il faut aller chercher les compétences nécessaires chez d’autres personnes et les motivés à travailler sur le projet. Motiver est une difficulté loin d’être négligeable.
Ainsi, ce manuel est aussi une modeste contribution pour favoriser une bonne organisation des projets objets libres et pour favoriser une bonne structuration de leurs dossiers d’étude associés. D’autant que je n’ai pas trouvé de sur le net de site qui explique comment concevoir concrètement un objet. Le peu que j’ai trouvé reste sur des grands principes qui ne sont pas forcément d’un grand renfort pour l’exercice réel. Ou bien au contraire pour un projet donné, la personne dit j’ai fait donne ça. Avec parfois une grande précision, certe, mais il ne se dégage jamais une vue d’ensemble sur une méthodologie.
## À Propos de l’Auteur
Lilian Tribouilloy
- Formation : Ingénieur en électronique, diplômé de l’ENSEA (https://www.ensea.fr/fr) en 2004.
- Métier : Concepteur électronique spécialisé dans les radiofréquences et la CEM (Compatibilité ÉlectroMagnétique).
- Exemples de produit conçu dans le cadre professionnel : Émetteur et Réémetteur pour la télévision numérique ; Amplificateur de puissance classe AB pour une modulation OFDM ; Calculateur entrées/sorties pour camion ; Tableau de bord pour véhicule spéciaux ; Boîtier de télématique pour la gestion de flotte.
- Objet Libre conçu : ToucheLibre (http://touchelibre.fr/), un clavier d’ordinateur ergonomique en bois. Aliant l’esthétique à l’utile, il s’inscrit dans des valeurs de liberté, d’écologie et de santé.
## Licences
Ce manuel est placé sous licence Creative Commons BY-SA 4.0 international.

Vous trouverez la version originale ici : [Creative Commons BY-SA] (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode) ; et la traduction française ici : [Creative Commons BY-SA] (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.fr)
De plus, ce manuel utilise les polices de caractères suivantes :
- Exo2, créé par Natanael Gama sous licence SIL Open Font, accessible sur le site [Font Squirrel](https://www.fontsquirrel.com/fonts/exo-2)
- Cinzel, créé par Natanael Gama sous licence SIL Open Font, accessible sur le site [Font Squirrel](https://www.fontsquirrel.com/fonts/cinzel)

Ces polices devrons être installées pour voir l’ouvrage dans la forme voulu par l’auteur.
Vous pouvez accédérer aux sources du document soit sur le repository suivant sur [GitHub] (https://github.com/LilyTouch/Methode_Conception), ou soit en ouvrant ce fichier « Méthode_de_Conception_d’un_Objet_Libre.pdf » avec LibreOffice.
En effet, ce fichier est un pdf hydride. C’est à dire qu’il embarque directement le fichier source odt, il peut être directement éditer par LibreOffice.
## Références Documentaires
Liste à faire
## Convention Graphique
### Vocabulaire
Sont listé ici les éléments de vocabulaire qui pourraient être utiles au néophyte et qui pourrait être nécessaire à la bonne compréhension.

### Abréviation et Acronymes
Sont listé ici les abréviations et les acronymes utilisés dans le document.

### Symbole typographique
Convention 1 :
Le texte surligné en jaune signifie que l’élément est provisoir et doit être modifié pour la prochaine publication.

Convention 2 :
{à faire}
# Donner Envie aux Débutants
## De quoi a‑t‑on besoin pour débuter l’électronique ?
Ce chapitre est un petit guide pour celui qui souhaite découvrir l’électronique (et ce qui tourne autour).
Il n’a pas vocation à être parfaitement pédagogique, ni exhaustif.
Mais il donne une idée de l’investissement en temps et en argent nécessaire.
Et ceci pour vous permettre de voir si vous êtes prêt à aller plus loin. (On ne va pas vous mentir l’électronique est une discipline difficile et chronophage)
Et si d’aventure vous êtes motivé, cela vous aide à construire votre boite à outil.
On donne une indication approximative du prix ou sinon la disponibilité au fablab [Artilect](https://artilect.fr/).

## Les Marges de Progression
### Préalable indispensable
Le minimum que nous impose la modernité de notre société si on veut accéder à des informations et des outils à moindre coût.
- Ordinateur
- Connexion internet

L’adhésion à un fablab peut être un soutien fort appréciable pour le soutien communautaire et pour le prêt ou la location d’outillage.

### Niveau 0 ; Prix = 0€
Pour goûter sans dépenser.
Que du logiciels libre, gratuit et disponible sur tous les OS.
Des sources d’information pédagogique.
Des exemples de projet pour motiver.

Logiciels pour l’Électronique :
- Kicad, éditeur de schéma électronique et routage de circuit imprimé
- LT Spice, simulation base fréquence (pas dispo sur Linux)
- QUCS, simulation haute fréquence et micro‑électronique (attention logiciel difficile)
- QElectroTech, électricité domestique
- Fritzing, routage sur carte de test (type breadboard)

« L’électronique a deux super potes dans sa bande : la programmation et la mécanique. »

Logiciels pour la Programmation :
Il y a une grande diversité dans ce domaine. À vous de vous faire votre propre opinion.
- Éditeur de code généraliste (Gedit, Sublime texte, Visual Studio Code…)
- IDE pour les cas particuliers (IDE Arduino, Code::Block, Geany…)
- Éditeur de fichier binaire (GHex, wxHexEditor…)
- Meld pour comparer 2 codes.

Langages de programmation recommandés pour le bas niveau (code directement en interaction avec l’électronique)
- C, le langage de référence en bas niveau
- C++, le complément « orienté objet » du C. Il est notamment utilisé pour les bibliothèques Arduino
- Python, un langage de script à l’origine, ce langage a connu une popularité dans plein de domaines y compris en bas niveau avec son extension Micro‑Python.
- GIT, pour le partage des sources et la gestion des versions

Logiciels pour la Mécanique :
- FreeCAD, conception en 3D, type paramétrique, génération de Gcode pour l’usinage.
- LibreCAD, conception en 2D (attention prise en main difficile), manipulation de fichier DXF.
- CAMotics, pour simuler le parcours d’une CNC.

Logiciels divers de Dessin et Bureautique :
Ce qui peut être nécessaire en complément dans certain cas.
- Gimp, dessin matriciel, retouche photo.
- Inkscape, dessin vectoriel, pour donner à la découpe laser.
- Blender, image de synthèse en 3D, imprimante 3D pour les objets modélisés par maillage.
- LibreOffice
- Calculatrice (SpeedCrunch)
- Prise de note : traditionnel à la main ou informatisé (CherryTree)

Sites où on trouve du contenu pédagogique
- Youtube
- Wikipedia
- OpenClassRoom
- https://www.arduino.cc/
- https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/index.htm
- https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm
- https://les-electroniciens.com/cours-d-electronique
- https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR
- https://github.com/github/opensource.guide/blob/master/_articles/fr/how-to-contribute.md
- https://guides.github.com/activities/hello-world/
- …

Sites où les gens parlent de leurs projets
- https://www.makery.info/
- https://www.framboise314.fr/
- https://create.arduino.cc/projecthub
- https://ouiaremakers.com/
- https://projects.fablabs.io/
- http://libreobjet.org/index.html
- https://www.lairdubois.fr/
- https://wikifab.org/wiki/Accueil
- reddit
- pinterest
- …

Conseil : La curiosité n’a jamais été un défaut.

### Niveau 1 ; Prix = 100€ à 300€
Vous êtes motivé, vous souhaitez commencer à mettre les mains dans le cambouis.
- Multimètre entrée de gamme (40€ à 60€)
- Un bloc d’alimentation secteur
- Fer à souder entrée de gamme (Dispo au FabLab)
- Outillage à main divers : pince coupante, pince plate, jeux de tournevis…
- Carte de développement : Arduino ou Rapsberry Pi ou autres…
- Composants de base selon le premier petit projet pédagogique (Résistance, LED, condensateur, fil, diodes, transistor…)

Où se procurer du matos :
- Conrad
- Radiospares
- Farnell
- Kubii
- AliExpress
- BangGood
- Mouser
- https://www.polytech-oscilloscopes.com/
- Amazon
- …

Conseil : Pratiquer régulièrement. N’ayez pas peur de bidouiller et poser des questions.

### Niveau 2 ; Prix = 100€ à 300€
La passion commence à vous gagner, alors plus de matos général pour étoffer la caisse à outil.
- Un espace bureau adapté avec de quoi ranger le matos. (Quand on commence à bricoler il faut de la place…)
- Pince à dénuder
- Pince brucelle
- Cutter type scalpel
- petite lime ou ponçage
- Divers consommables
- Une station de soudage (on parle de brassage en fait), et les consommables associés.
- Une petite perceuse multifonction (type Dremel)
- 3ième main et/ou petit étaux
- Multiprise
- Un bon éclairage

Conseil : Trouver vous un projet qui vous passionne, mais abordable selon votre niveau. Vous devez apprendre à apprendre, un fablab n’est pas une école.

### Niveau 3 ; Prix = 400€ à 1000€
Les choses sérieuses commencent, il vous faut pourvoir débeuger les cartes efficacement.

- Organiser votre espace de travail.
- Alimentation de laboratoire (Dispo au FabLab)
- Analyseur Logique
- Sonde de débeug
- Loupe (mieux sur bras articulé)
- Fer à air chaud
- Thermomètre infrarouge

Conseil : Lancer vous des défis avec des projets toujours de plus en plus complexe.

### Niveau 4 ; Prix = 400€ à 1000€
On ne peut plus vous arrêter…
- Oscilloscope (Dispo au FabLab)
- Multimètre de laboratoire
- Microscope binoculaire
- Générateur de signal BF (Dispo au FabLab)
- Charge active
- Caméra thermique
- pince ampèremétrique

Où faire fabriquer vos circuits à prix raisonnable ?
- https://jlcpcb.com/ : Le moins chers mais limiter à 6 couches. Et on est très limité sur l’empilage.
- https://www.pcbway.com/ : Plus de configuration possible, mais nettement plus chers.
- https://www.eurocircuits.com/blog/the-history-of-order-pooling/ : Fabriquant européen, service industriel plus facile, mais nettement plus chers.
- Sinon aller dans un fablab qui propose une CNC spécialisée pour les PCB (Printed Circuit Board). Attention, limité à 2 couches.
- Sinon méthode traditionnelle de prototypage : plaque à trous, gravure au perchlorure de fer.

Conseil : Réaliser vos rêves.

### Niveau 5 ; prix = 1000€ à 20000€
Vous êtes définitivement un super geek de la mort.
- CNC gravure de PCB
- Imprimante 3D (Dispo au FabLab)
- Découpe laser (Dispo au FabLab)
- Fraiseuse numérique (Dispo au FabLab)
- Four à refusion pour composants CMS miniatures
- Machine pick and place
- Analyseur de spectre
- Analyseur vectoriel de réseaux

Conseil : Faite de votre passion un métier.

### Niveau +++
Vers l’infini et au‑delà.

Conseil : Il ne reste plus qu’à monter votre boîte… 😉

## Où Trouver de quoi Apprendre ?
### Livres pour Apprendre
#### Ouvrages pour débutants
“L'électronique pour les nuls", par Cathleen Shamieh. 2ème édition.
Vraiment très accessible et abordable, condensé d'informations pour les composants discrets et aussi sur les circuits intégrés.
Disponible en couleur. Disponible aussi en .PDF.
https://ia801607.us.archive.org/35/items/LelectroniquePourLesNuls2eEditionFirst/L%27%C3%A9lectronique%20Pour%20les%20Nuls%202e%20Edition%20-%20First.pdf
"Arduino pour les nuls", par John Nussey. 2ème édition.
http://www.multimedialab.be/doc/erg/2017-2018/Arduino/Arduino_pour_les_nuls_poche_2e_Edition_Mai_2017.pdf
“Apprendre l’Électronique en Partant de Zéro”. Une compilation du Cours “Électronique en Partant de Zéro” parus dans les numéros 1 à 79 de la revue ÉLECTRONIQUE et Loisirs magazine.
De l’auteur: Vous permettra de vous familiariser avec le sujet. En partant du courant électrique il vous entraînera à la découverte des composants. Résistances, condensateurs, diodes, transistors, thyristors et autres n’auront plus de secret pour vous. Plusieurs chapitres consacrés à l’apprentissage de la soudure, l’utilisation du multimètre. L’aspect « radio » est également abordé avec une partie réservée aux ondes radio-électriques. Réalisation de montages simples d’alimentations, de récepteurs radio ou d’appareils de mesure. Disponibles seulement en .PDF
Niveau 1: https://ia601306.us.archive.org/13/items/ApprendreLElectroniqueEnPartantDeZeroNiveau1Lecons01A28_201510/Apprendre%20l%27Electronique%20en%20Partant%20de%20Z%C3%A9ro%20-%20Niveau%201%20-%20Lecons_01%20%C3%A0%2028.pdf
Niveau 2: https://archive.org/download/ApprendreLElectroniqueEnPartantDeZeroNiveau1Lecons01A28_201510/Apprendre%20l%27%20Electronique%20en%20Partant%20De%20Z%C3%A9ro%20-%20Niveau%202%20-%20Le%C3%A7ons%2029%20%C3%A0%2037.pdf
Niveau 3:
https://archive.org/download/ApprendreLElectroniqueEnPartantDeZeroNiveau1Lecons01A28_201510/Apprendre%20l%27%20Electronique%20en%20Partant%20de%20Z%C3%A9ro%20-%20Niveau%203%20-%20Le%C3%A7ons%2038%20%C3%A0%2047.pdf
“La radio? mais c'est très simple!”, par Eugène Aisberg. 29ème édition. Série Nostalgie.
Curiosus: "Je trouve ce livre génial, il y a pas mieux pour commencer à apprendre l'électronique. L'auteur à mis de l'humour pour faire comprendre des choses compliqués, bel exemple pour nos professeurs qui sont parfois trop sérieux, et qui n'attirent plus l'attention des élèves."
https://ia801402.us.archive.org/22/items/la_radio_mais_cest_tres_simple/la_radio_mais_cest_tres_simple.pdf
"Électronique pratique - 2ème édition", par Jacques-Michel Fouchet, Arsène Perez-Mas.
ksyrium: "Lors d'une formation, j'avais eu ce livre. Très bien pour acquérir les bases et plus (avec exercices et corrigés)."
https://www.dunod.com/sciences-techniques/electronique-pratique?gclid=EAIaIQobChMIqrbPu_L-5gIVFYbVCh35dg5bEAQYASABEgJo6fD_BwE
"All New Electronics Self-Teaching Guide", par Harry Kybett et Earl Boysen.
AlanFromJapan: Le graal pour un sérieux débutant, parce qu'il part de zéro et est rempli d'exercices avec correction! Ce fut le plus instructif pour moi, mais tout le monde n'aime pas l'approche académique.
"Electrical Engineering 101: Everything You Should Have Learned in School...but Probably Didn't", par Darren Ashby.
AlanFromJapan: Loin d'être académique, si vous voulez juste intuiter plus que comprendre, avoir une espèce de raccourci pour apprendre les bases, c'est un bon livre. Par contre si vous préférez apprendre "sérieusement" passez votre chemin.
"NEETS (US Navy electronic courses)".
Saranadze: En anglais mais c'est une mine d'or: Il s'agit d'un cours complet, destiné à des gens qui arrivent dans l’armée sans avoir forcément eu une éducation supérieure, donc écrit de manière à être compréhensible par tout le monde... Et c'est gratuit, facile a trouver:
https://www.fcctests.com/neets/Neets.htm (juste un exemple)
Plus de détails de la part de Saranadze dans la réponse suivante: http://forum.bidouilleur.ca/index.php?topic=677.msg4106#msg4106

#### Ouvrages de niveau intermédiaire
“The Art of Electronics” 3ème édition, par Paul Horowitz.
Yffig: "Plus de 1500 pages de pur bonheur, même à environ 60/70 € sur Amazon, c'est vraiment vouloir faire des économies de bout de chandelle que de s'en priver. Le site des auteurs offre en téléchargement la totalité de la table des matières et du chapitre 9 sur les Alimentations (135 pages) "VOLTAGE REGULATION AND POWER CONVERSION" https://artofelectronics.net/wp-content/uploads/2016/02/AoE3_chapter9.pdf "
cschopfer: "Juste merveilleux. Sauf son prix..."
“Traité de l’Électronique”, par Paul Horowitz et Winfield Hill.
Oxygene: Basé sur “The Art of Electronics” de Paul Horowitz. Disponible seulement en .PDF:
Volume 1:
http://sylvain.larribe.free.fr/livres/PDF/Traite_Electronique/Traite_Electronique_V1_S_01_A_I_ocr.pdf
Volume 2:
http://sylvain.larribe.free.fr/livres/PDF/Traite_Electronique/Traite_Electronique_V2_S_16_17_I_ocr.pdf
"Percer les mystères de l'électronique", par Robert Lacoste. ISBN: 978-2-86661-207-8
Cyrob : Recommandé par Philippe dans une vidéo YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PdrvM3zxy04

#### Ouvrages de référence plus approfondis
“Électronique appliquée aux hautes fréquences” de François de Dieuleveult et Olivier Romain aux éditions Dunod 2ème édition..
Oscillateur88: "Pour toute personne souhaitant trouve une source fiable, précise, pédagogique et assez accessible pour se renseigner, réviser, ou revoir les concepts de base de l'électronique hautes fréquences : c'est un must have ! Je le trouve très bon de A à Z, tout est expliqué pas à pas par les auteurs, il fait plus de 500 pages je crois (pour 70 euros). Vous pouvez voir le sommaire sur le site de Dunod ou amazon si ça vous intéresse ; il faut quelques bases pour l'aborder à la fois en électronique et en mathématiques, mais rien de poussé non plus ! Le livre décrit vraiment les bases (solides) de l’électronique haute fréquences, je le consulte de temps en temps si jamais j'ai besoin d'un rappel."
“Composants pour Télécoms” par François de Dieuleveult.
Oscillateur88: "Il s'agit d'un livre qui présente les principales fonctions utilisées dans l'électronique des communications. Il coûte 60 euros et ratisse vraiment beaucoup de choses sur : Les amplificateurs, les oscillateurs, les mélangeurs, les modulateurs, les filtres, etc... C'est très orienté théorie et conception, l'auteur développe les concepts avec à chaque fois : une base physique et mathématiques solide suivie d'extraits de simulations sur le logiciel ADS. Le livre est très fourni et assez approfondi. Pour les pratiquants recherchant un ouvrage pouvant les aider à comprendre comment fonctionnent et sont conçus les composants de base."
“Électronique Analogique Composants et Systèmes Complexes” de nombreux auteurs.
Oscillateur88: "Pour la somme de 50 euros le livre est un peu un équivalent au premier mais pour l'électronique analogique en général, c'est assez complet sans aller trop loin dans les détails : C'est les bases mais les bases solides !"
"Radio Frequency Electronics, 2nd edition" par JB Hagen.
Yffig: "Incroyable petit bouquin de seulement 454 pages où chaque chapitre offre une liste d'ouvrages ou de papiers en référence bibliographique absolument indispensables sur le sujet traité. La première édition avait été traduite en français chez Elektor en 1999 sous le titre "Comprendre et utiliser l'électronique des hautes fréquences". J'ai pu l'acquérir d'occaze sur eBay il y a dix ans et on le trouve encore d'occaze sur divers sites."
“Physique et Théorie du Radar” par Jacques Darricau.
papyblue: "Le livre est consultable gratuitement depuis quelques années, c'est une référence pour les radaristes mais est aussi très instructif pour tous ceux qui s'intéressent aux hyperfréquences."
http://radars-darricau.fr/livre/1-Pages/page-0l.html

### Vidéos pour Apprendre
#### Sélection de Chaîne YouTube sur l’Électronique
* [Électro-Bidouilleur](https://www.youtube.com/channel/UCvv3bLR4Ws1GVycHG-t3dJw) : Vulgarisation de l’électronique fait par un concepteur pro, il est québécois, mais c’est pas grave. Excellant, plus de 400 vidéos. Voir aussi son [site web](http://bidouilleur.ca/)
* [U=RI](https://www.youtube.com/channel/UCVqx3vXNghSqUcVg2nmegYA) : Vulgarisation de l’électronique
* [Deus Ex Silicium ](https://www.youtube.com/user/dexsilicium) : Démontage et analyse d’appareil. Beaucoup de vidéo dédiée à la science des semi-conducteurs
* [Heliox](https://www.youtube.com/c/HelioxLab) :

#### Sélection de Chaîne YouTube sur la Menuiserie
* [Olivier Verdier] (https://www.youtube.com/user/oliverte43) : Artisan Menuisier
* [Boris Beaulant] (https://www.youtube.com/channel/UCMsUwOwHnbJPB9Eqgw49vhQ) : Ébéniste autodidacte, créateur du réseau social [L’air du Bois](https://www.lairdubois.fr/)
* [Samuel Mamias] (https://www.youtube.com/channel/UC9fGq2-6FaftcegcIadLf6A) :

#### Sélection de Chaîne YouTube sur les Makers Multi‑discipline
* [MrBidouille] (https://www.youtube.com/user/monsieurbidouille) :
* [La Grotte du Barbu] (https://www.youtube.com/user/TravailleursDuWeb) :
* [Maker Faire France] (https://www.youtube.com/channel/UCtjPHiUM41RcPzdBrN7TEzQ/videos) :
* [LJVS] (https://www.youtube.com/channel/UCxiqy-VOYw6uBE4raFCz4Ow) : Artisan multi‑compétance
* [Nikof Maker] (https://www.youtube.com/channel/UC7NjYALQQxuSlQvRFRqt5pA) :

#### Autour de la Culture Libre
* [Free Software Fundation] (https://www.fsf.org/)
* [CERN Open Hardware Licence] (https://ohwr.org/project/cernohl/wikis/home)
* [Comparaison Licence Wikipédia] (https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_free_and_open-source_software_licences)
* [Comparaison Licence Freedom Defined] (https://freedomdefined.org/Licenses)
* [FramaSoft] (https://framasoft.fr/fr/)
* [How to contribute] (https://opensource.guide/how-to-contribute/)
* [PasSageEnSeine] (https://video.passageenseine.fr/videos/trending)

#### Plateforme Makers
* [Intructables] (https://www.instructables.com/)
* [Intructables Électronique] (https://www.instructables.com/circuits/)
* [Open Hardware IO] (https://www.openhardware.io/)
* [Hackaday] (https://hackaday.io/projects)

## FabLab, MakerSpace, HackerSpace et autres Clubs Bricolage
### Qu’est ce que c’est que ces Choses ?

### Aller à la Rencontre de ces Lieux

# Méthode de Conception
## C’est quoi au fait la Conception ?
### Concevoir, un état d’esprit
On m’a une fois posé la question, au regard de mes créations, si j’étais un designer. Voici la réponse que j’ai apporté :
Suis‑je designer ? Si je me conforme à la définition française, oui. Le truc, c’est que je n’aime pas beaucoup cette définition. Je trouve que ça fait trop formule magique. Dès que je vois un mot anglais, j’ai mon détecteur de langue de bois qui clignote. Je m’explique.
Le mot designer est un mot d’emprunt de l’anglais qui veut dire concepteur. Comme tu le sais sans doute. Mais les français ont modifié le sens de ce mot pour y ajouter quelque chose de différent. Quelque chose que les anglo‑saxons, me semble‑t‑il, ne mettent pas du tout.
Conception vient du latin « conceptus » qui signifie « action d’accueillir et de contenir ». Et C’est exactement le même mot en latin pour traduire la période de gestation des femmes. N’est‑ce pas ce qu’elles font pendant cette période pour parler basiquement ? Elles accueillent la « graine » et elles le contiennent jusqu’à ressortir l’enfant. Du reste, aujourd’hui encore dans la langue française, on dit concevoir un enfant. Et même dans la bible, on parle d’immaculé conception.
Et bien concevoir en technologie, c’est exactement ça mais avec des idées. (Que saurait‑il faire d’autre un homme…?) On accueille une idée. Parfois c’est sa propre idée, parfois c’est celle des autres. (Trop souvent dans l’industrie, c’est celle des autres…) Puis on la mette en gestion un certain temps et selon un processus créatif plus ou moins complexe. Jusqu’à obtenir une chose tangible, quelque chose de réelle.
Alors, oui, c’est exactement ce que je fais. Et définitivement, je suis un concepteur. Et si on le dit en anglais : I am a designer. Au sens strict.
Mais c’est un peu court pour décrire l’activité dans son détail. La question est : Je conçois quoi ? Et je mets en œuvre quelle discipline ? Le quoi et le comment est, selon moi, la seule façon de ne pas se tromper dans la description de son métier.
Alors, posons les choses simplement. Je fais des claviers pour l’informatique. Facile, ça tout le monde aura compris. Et je déploie les disciplines suivantes : électronique, mécanique, programmation, menuiserie, de l’ergonomie. Et quoi d’autre ? Quelle est donc cette substance subtile qui tend à identifier une esthétique. Et peut‑être pour certain une émotion ?
Je ne vois pas ce que cela pourrait être d’autre que de l’art. Ou peut‑être de l’artisanat à la limite. Il me semble que c’est bien cela qui est ajouté en plus dans le mot designer à la française. Et à l’italienne aussi d’ailleurs.
La distinction entre art et artisanat est relativement tardive. Elle date de la Renaissance. Cette distinction est apparue en Italie au moment précis où un petit groupe de gens est devenu très très riches. L’époque des grands explorateur, Marco Polo… Et la naissance des banques modernes. Et où ils ne savaient plus comment afficher, affirmer, leur distinction sociale. Alors ils ont demandé à avoir des choses, même inutiles, que personne d’autre pouvait se payer. L’art est né de cet acte d’orgueil.
La différence entre art et artisanat est très culturelle. Et il existe encore des cultures humaines où on ne fait pas la distinction.
Et c’est pour cela, que je tiens à préciser que dans ce que je fais il y a un peu d’art, de l’art utile. Et c’est là un jugement moral et une philosophie que j’assume.
Aussi, il subsiste dans l’acte de création quelque chose de mystérieux. Quelque chose qui dépose la simple raison. Aussi m’est‑il impossible de vous apprendre comment trouver l’idée d’un objet. Je ne peux que vous conseiller de bien prendre le temps de mûrir l’idée en vous et de passer le plus rapidement possible à l’expérimentation. D’écouter ce que les gens vous disent, tout en se méfiant de ce que les gens vous disent. L’intuition peut dépasser les préjugés.
Une idée n’est rien, seule compte sa réalisation tangible. Le signe quasi certain qu’une idée est bonne, est qu’elle ne vous lâche pas, qu’elle vous hante continuellement. Mais le signe absolument certain qu’une idée est bonne, est qu’elle fonctionne réellement et que les gens l’utilisent.

### Concevoir un produit complet et moderne, c’est mélanger plusieurs disciplines
Un objet électronique complet moderne est toujours constituer d’au moins 3 disciplines : Électronique, Mécanique (au sens large) et Programmation.
Mais il arrive qu’il en compte bien d’avantage comme la chimie, la biologie, la menuiserie, la couture, l’architecture, l’art et que sais‑je encore. Il ne sera donc pas possible d’exposer toutes les techniques ou arts qu’il est possible de mettre en œuvre dans un objet électronique. Pour autant que l’électronique soit réellement au centre de l’objet ou qu’il serait qu’une fonctionnalité discrète.
Nous nous concentrerons ici donc que sur les trois premières disciplines citées.
Doit‑on commencer le travail par l’électronique, la mécanique ou le logiciel ? Tout dépend de la nature du projet. Et du degré d’interaction entre les 3.
Si la mécanique n’est qu’un simple boîtier. Alors l’interaction entre électronique et mécanique sera faible. Il y a dans ce cas assez peu de sujets à aborder : Dimension et encombrement général ; Condition environnementale (température, vibration, étanchéité…) ; Dissipation thermique ; Isolation électrique et sécurité des personnes ; Connectique ; assemblage de la carte et du boîtier. On pourra donc se contrer sur l’électronique en premier. Ce qu’il ne signifie pas que l’on ne peut pas se poser les questions précédentes au fil de l’eau.
Évidement si la mécanique est en fait un objet articulé complexe comme un robot par exemple. L’interaction entre électronique et mécanique sera forte. Et il sera bon de pousser les deux disciplines simultanément ou alternativement. Faire beaucoup d’itération entre les deux permet de limiter les erreurs.
L’interaction entre électronique et logiciel est presque toujours forte sur un objet moderne. Mais tout dépend de la complexité de l’objet. Là aussi, faire beaucoup d’itération entre les deux (ou finalement les trois) permet de limiter les erreurs. Dans l’industrie, on va jusqu’à faire des spécifications d’interface entre le Hardware (électronique) et le software (programmation) pour lever toutes les ambiguïtés. Et il peut y avoir des spécifications d’architecture pour coordonner les efforts des 3 métiers (quand il y en a seulement que 3). Aussi, si vous n’êtes pas tout seul sur le projet, ce qui n’arrive quasiment jamais dans l’industrie contrairement en mode hobby, une bonne communication entre les différents métiers et absolument essentielle à la réussite du projet.
Quoi qu’il en soit vous ne pourrez pas faire l’économie de vous investir sérieusement dans les 3 (ou plus encore) disciplines. Et il sera bon de chercher de l’aide dès qu’un blocage se présente. Être concepteur, c’est passé sa vie à apprendre des choses, d’autant que les technologies ne cessent d’évoluer. Il est donc urgent d’apprendre à apprendre.
Les fablabs, les makerspaces ou les hackerspaces ou peu importe comment on les appelle, trouvent là tous leurs intérêts…

### Doit‑on Concevoir Seul ou à Plusieurs ?
Comme je le disais en introduction, les objets libres sont un défi organisationnels. Aussi, sur un projet d’envergure, il serait complétement fou de rester seul. D’un autre côté, si on se lance dans la conception d’un objet libre, c’est peut‑être aussi pour trouver de la liberté. Pour trouver enfin la liberté de laisser libre court à sa créativité. Il n’est pas si courant de pouvoir exprimer sa créativité dans le monde du travail salarié. Hors, être à plusieurs peu de faite restrindre à nouveau notre liberté.
Il y a donc là, un jeu de subtile équilibre entre l’ambition du projet, préserver la créativité de chacun et rester cohérent pour avancer. Je n’ai pas de recette magique pour trouver cet équilibre. Je crois qu’il faut agir selon ces envies, faire confiance à son instinct. Il ne faut pas que travailler à plusieurs soit une contrainte invivable. Les disputes, la zizanie est la première cause d’échec dans un projet.
Si vous souhaitez rester seul ou que vous ne parvenez pas à emmener avec vous des gens dans votre projet. Il sera peu être raisonnable de revoir vos ambitions à la baisse. L’important est toujours d’avancer et de se faire plaisir. Ça n’empêche pas que vous pouvez trouver des personnes en cours de route. D’une part, quand le projet commence à prendre forme, c’est plus facile d’expliquer le projet et de motiver les autres à vous rejoindre. Mais d’un autre côté, en avancant le projet on fige les paradigmes initiaux du projet. Ce qui peut‑être une difficulté pour ceux qui rentre dans le projet, car il risque de ne pas trouver leur compte au niveau liberté d’action et créativité. Il faut quasiment que les gens « tombent amoureux » du projet pour qu’ils acceptent de travailler gratuitement, et travailler sur le long terme, sur un projet communautaire. La perle rare quoi…
C’est pourquoi la création d’une entreprise peut résoudre bien des problèmes au niveau du recrutement. Si toutefois, on en a l’ambition et qu’on pense pouvoir trouver une rentabilité avec le projet. Car être rémunérer pour travailler sur un projet passionnant devient acceptable pour beaucoup de gens. Quitte à revoir un peu à la baisse ses ambitions sur le plan de la créativité. En effet en france, des sondages (je vous laisse faire des recherches) montrent que 30% des gens détestent leur travail et que seulement 9% des gens déclarent adorer leur travail. Voilà qui laisse à réfléchir sur les conditions de vie des salariés et de leur épanouïsement au travail…
Il me semble important d’insister sur un point. Il y a toujours une part d’intimité dans la créativité qui fait qu’un travail est pas ou peu partageable dans le sens du développement collaboratif. Et cela tient à la nature de l’activité. En effet, vous êtes vous déjà demandé pourquoi un roman n’est jamais écrit à plus de 1 auteur ? Cela tient précisément au degré d’intimité de l’exercice de l’écriture. Devoir discuter du choix de chaque mot et de chaque adjectif à plusieurs et ceci sur 300 pages. C’est mission impossible. Avec une telle contrainte de devoir écrire un roman à deux, même les gens plus calmes s’engueulent au bout de 2 jours.
C’est pourquoi dans les milieux artistiques, la créativité collective n’est pas si utilisé que cela. Dans un orchestre symphonique, il y a toujours un seul chef d’orchestre, jamais deux. De même, en dance, il y a un seul chorégraphe. Au théatre, il y a un seul metteur en scène. En BD, il y a soit un auteur qui fait tout, soit un dessinateur et un scénariste, avec éventuellement un coloriste. Mais les rôles sont bien répartis. Au cinéma, il peut y avoir une très grosse équipe, toujours bien hiérarchisée, mais il y a toujours un seul réalisateur, avec éventuellement un seul auteur qui travaille en étroite collaboration pour l’adaptation. Voilà pour moi, la raison profonde du piètre scénario de la troisième trilogie Star Wars…
C’est pourquoi, je pense qu’il existe toujours, et selon le type de discipline, même les disciplines techniques ou il y a moins d’affect à priori, une dimension maximum de l’équipe à partir de laquelle ça ne fonctionne plus. À partir de laquelle le rendement s’écroule dramatiquement. C’est pourquoi, il est important de bien répartir les rôles pour que les gens de se marche pas dessus. Et c’est pourquoi, les organisations hiérarchisés sont si courantes. Cela me semble être une vérité anthropologique. Une limitation humaine à l’origine de bien des maux. Mais je voudrais pas me perdre dans trop de philosophie ici…
Quoi qu’il en soit vous êtes les seules à pouvoir choisir comment manager (pour employer un mot barbare) un projet. Personne ne peut faire les choix fondamentaux à votre place. Mais garder à l’esprit qu’il est très important de faire ces choix.
## D’abord un peu d’Organisation
### Un travail de longue haleine
Concevoir une carte électronique peut‑être un long travail. Surtout si on veut le faire bien et le documenter correctement pour le partager. C’est pourquoi il est important de bien s’organiser et d’être honnête avec soi‑même sur notre capacité de travail.
Une mauvaise organisation est une des premières causes d’échec d’un projet. Il est d’autant plus difficile de s’organiser que l’on travaille à plusieurs. C’est pourquoi même dans l’industrie les équipes de développement, pour un projet donné, sont relativement petites, rarement plus de 12. C’était d’ailleurs le chiffre que refuser de dépasser Steve Jobs. Même pour un produit aussi complexe que l’iPhone !
Quand on travaille à plusieurs il est très important de bien définir le rôle de chacun. Être à deux sur le même stylo est la première cause d’engueulade dans un groupe et la première cause de l’échec du projet.
Dans l’industrie, il existe de nombreux outils pour manager un projet : Mantis, Jira, ERP, Kanban, Management des exigences, Doors, ReqTify, planning, diagramme de Gantt, Réunions, Reporting, Revu de conception, Revu des coût, Cycle de développement en V, processus qualité… Trop de rigueur tue le désir, faire un projet en mode hobbyste doit rester un plaisir.
Pour un projet hobbyste, je recommanderai la plus grande simplicité possible. Une simple liste d’actions peut parfois suffire. À vous de définir vos outils de communication. Mais un dossier de partage, ou mieux une gestion de type GIT est souvent indispensable. Faite vous votre opinion rapidement sur les outils et imposait les en commun accord.

### Proposition d’un Dossier d’Étude
Avoir un dossier projet bien rangé pour pourrait sembler être futile ou pourrait nous faire passer pour des maniaques. Mais en fait, bien ranger le dossier, c’est aussi organiser sa méthode de travail, structurer les taches à faire, une liste de tâche sans date qui ne dit pas son nom.
Combien de fois, je suis tombé sur des projets sur GitHub ou GitLab, sans comprendre comment fonctionne leur source. Quoi est où ? etc… Bien structurer le dossier D’étude, c’est aussi permettre à d’autre personne de devenir des contributeurs du projet plus facilement.
C’est pourquoi, il m’est parût pertinent de proposer une manière de ranger un projet. Je pense qu’une bonne façon de ci‑prendre et de s’organiser par métier, puis par type d’actions fondamentales dans le deuxième niveau hiérarchique.
Dans le dossier « Template_Dossier_Projet », je propose non pas un dossier template, deux dossiers templates (format 7zip). Le premier appelé «version débutant» et le second appelé « version rigueur ». Pourquoi ? Car je pense, comme je l’ai précisé en introduction, qu’une méthode de travail, c’est quelque chose qui se construit dans le temps. Que ça ne sert à rien d’imposer d’emblée trop de complexité. Ces deux versions sont comme les deux points d’une trajectoire. Ainsi un débutant pourra commencer tranquillement par la « version débutant » ; puis au fur et à mesure que les choses apparaissent, il pourra aller chercher dans la version rigueur les éléments dont il a besoin. On comprend mieux les choses par l’expérimentation que par un cours magistral abstrait.
Dans la version rigueur, vous trouverez aussi des fichiers templates pour différente chose, comme par exemple une base de données pour les composants, ou un fichier pour faire une BOM (Bill of Material = nomenclature composant). Et plein d’autres choses utiles.
Les deux versions ont les dossier suivants en tête, voici à quoi ils servent :
- 00_Management : Ce dossier n’a pas nécessairement vocation à être partagé au grand publique. Il sert surtout à l’équipe de développement pour s’organiser.
- 01_Système : Les éléments qui sont transverses à plusieurs métiers. Et en particulier, la spécification du produit et l’architecture du produit.
- 03_Mécanique  : Dossier d’étude pour le métier mécanique.
- 02_Électronique : Dossier d’étude pour le métier électronique.
- 04_Programmation : Dossier d’étude pour le métier programmation.
- On pourra intercaler d’autres disciplines le cas échéant.
- XX_Fabrication : Ce dossier est destiné à celui qui veut simplement fabriquer le produit sans se préoccuper de l’étude. Il est un peu l’équivalent de l’onglet « Téléchargement » pour un logiciel libre.

On trouve ensuite dans chaque dossier, d’autres dossiers qui correspondent aux étapes fondamentales de conception. Vous trouverai un petit « readme.md » pour comprendre à quoi sert ce dossier. Lire ensuite les paragraphes « Conception » qui suivent pour comprendre comment tout ça s’articule.

### Cycle de Développement en V et Critique du Processus Industriel
Dans ce paragraphe, je détaille les grandes lignes du processus industriel pour mieux mettre en lumière ce qui applicable ou pas pour un hobbyste. Et ainsi expliquer qu’il est possible de faire les choses plus simplement.
#### Description du Cycle de Développement en V Industriel
Dans l’industrie, le mot conception est substitué aux mots « processus de développement ». Et des théories émanant des qualiticiens donne le jour à une choses que l’on appelle cycle de développement en V (ou en W).

![image sur le cycle en V industriel](images/cycle_en_V_industriel.png)

0. ÉTUDE DE MARCHÉ :  Il s’agit de l’étape commerciale en amont qui doit définir le besoin client et l’adéquation avec une solution que l’on appelle produit (ou service dans certain cas). Je ne parlerai pas dans ce document de ce qu’il faudrait faire à cette étape.
1. SPÉCIFICATION : Fixer sur le « papier », la définition du produit. Dans l’industrie, on découpe toutes les caractéristiques en petits éléments, qu’on appelle « exigence ». Ainsi, on parle de management des exigences quand on mette en œuvre des actions pour s’assurer que toutes les exigences sont tenues une par une. Ces exigences sont numérotées pour être tracé dans une base de données. En particulier, le cahier des charges en amont est décliné en des spécifications métiers, puis des documents de justification théorique puis des documentations de vérification expérimentales. On parle alors d’une architecture documentaire. Dans cette architecture tous les éléments sont numérotés pour créer des liens entre spécification produit, les spécifications métiers puis les différents types de justification. On parle de « couverture des exigences ».
2. JUSTIFICATION : Le cœur de l’étude, mettre en confrontation ce qu’on a imaginé et ce qui est réellement possible selon les technologies disponibles. Il s’agit aussi, dans un document que l’on appelle parfois « DJD, dossier justificatif de définition », de clarifier, d’expliciter tout ce qui est de l’ordre l’implicite et d’écrire tout ce qui est rester dans le domaine de tacite. Il faut remettre en cause les incohérences de la spécification pour aboutir à une spécification plus précise. Il s’agit aussi et surtout de définir la solution technique et expliquer le choix technique d’une part. Et d’autre part, il s’agit de prouver théoriquement que la solution fonctionne et répond parfaitement à l’exigence.
3. SCHÉMA : Dessiner concrètement le résultat de l’étude. C’est là qu’on fixe la solution technique avec la plus grande précision. Quel composant est connecté où et comment ? Et on donne la liste des composants nécessaires. On appelle cette liste une BOM ou une nomenclature.
4. ROUTAGE : Dessiner le circuit imprimé et prendre en compte les contraintes liées au processus de fabrication d’un PCB. Le schéma qui est encore une certaine abstraction des choses et alors réalisé physiquement.
5. FABRICATION DU PROTOTYPE : Prototype destiné au développement. Ce prototype peu tout de même être fabriquer industriellement ou pas selon le degré d’avancement. On parle d’industrialisation progressive ou processus d’industrialisation.
6. __VÉRIFICATION :__ Mise au point de tous les blocs fonctionnels unitairement. C’est le moment de vérité pour le concepteur. On vérifie point par point que tout fonctionne comme attendu et selon toutes les conditions, conditions climatiques notamment. Il est quasiment impossible de faire tout bon du premier coup. Aussi les erreurs (problème, bug ou défaut) sont tracées dans un outil de suivi (par exemple, Mantis Bug Tracker ou Jira). Le traitement des défauts pourra se faire selon une méthodologie [8D](https://fr.wikipedia.org/wiki/8D). On aura consécutivement à la résolution des problèmes, une liste de solution à appliquer qui donneront lieu à un nouveau prototype. Et on recommencera le processus.
7. VALIDATION : Validation fonctionnel de l’ensemble et validation de la cohérence documentaire. Vérification de la couverture des exigences. Même chose qu’à l’étape de Vérification, mais au niveau global produit. On pourra parler aussi de validation au niveau système qu’en le produit s’insère dans un ensemble plus grand. On parle de tests d’intégration système.
8. QUALIFICATION : Respect des Normes, standards et Réglementations. Dans l’industrie, c’est souvent une équipe à part entière qui s’occupe de cette étape. Les normes forment un véritable labyrinthe documentaire à décliner selon tous les pays dans lesquels on souhaite vendre le produit. Cette étape donne lieu à des tests spécifiques qui visent à vérifier par exemple : la CEM (compatibilité électromagnétique), la tenue au ESD (décharge électrostatique), la tenue aux flammes, la robustesse dans les conditions climatique, vibratoire ou choc mécanique, le respect des standards de radiocommunication…
9. → _Puis on réitère entre 1 et 8, jusqu’à ce que tout soit OK._ ↺
10. FABRICATION EN SÉRIE : La conception est terminée. Il s’agit maintenir de fabriquer efficacement le produit en masse. L’action en amont de l’industrialisation doit permettre de bien faire le passage de relais entre le monde de la conception et le monde de la fabrication.
Ce workflow (flux de travail) est écrit ici du point de vu de l’électronicien. Du point de vu du mécanicien et du codeur, les choses se déclinent différemment aux étapes 3, 4, 6 et 7.

#### Critique et ce qui se Pratique en Condition Réelle
Bien tout cela semble parfaitement logique. Et il l’est dans les grandes lignes. Il introduit pourtant une idée fausse qui est que tout se déroulerait linéairement dans le temps. Je connais aucun concepteur sérieux qui travaille exactement dans l’ordre des actions décrites précédemment. Je m’explique.
![image sur ce qui correspond mieux à la façon réelle de penser](images/Gantt_Typique_Industriel.png)

L’image ci‑dessus décrit un cycle en V tel que typiquement réalisé dans la vie réelle pour un concepteur électronique. On commence bien
par une spécification, mais très rapidement vient se positionner en parallèle l’action de justification, puis peu de temps après se positionne l’action d’écriture du schéma. Et il est fortement recommandé de faire beaucoup d’itérations entre ces 3 éléments (Spéc / Justif / Schéma) pour converger efficacement vers une solution. Plus on prend le temps de bien se poser toutes les questions pour ces 3 éléments, et moins on aura d’erreurs au moment des vérifications, validations et qualifications. Et il faut garder en tête que ces erreurs peuvent vous coûtez chers. Pas seulement en argent, mais aussi en temps. Par exemple, si on se rend compte que l’architecture du produit ne permet pas le répondre au besoin, c’est la catastrophe. Il faut tout recommencer. Et ça peut‑être 6 mois ou 1 an de perdue.
Il y a ensuite un biseau entre schéma et routage. Dans l’industrie, le routage est souvent réalisé par une équipe spécialisée. Il faut alors réaliser une spécification de routage en bonne intelligence entre les deux équipes. Il n’est pas complètement impossible de trouver des erreurs sur le schéma à cette étape. Et on peut aussi laisser des degrés de liberté au routeur pour faciliter le routage. Par exemple, inversion de pin sur des fonctions équivalentes.
Mais sur des fonctions complexes le biseau schéma / routage peut aller plus loin. En effet, pour concevoir une fonction RF (radiofréquence), il faut carrément réaliser parallèlement, simulation (donc justification), schéma et routage. Car dans le domaine radio, un bout de piste devient équivalent à un composant à part entière, avec par exemple une impédance ou un couplage particulier.
#### Adaptation pour un Hobbyste
Alors comment faire pour un hobbyste ? Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas impressionné par toutes ces étapes. Gardez votre bon sens à chaque instant. Éliminez toutes les actions qui n’ont de sens que dans un cadre professionnel rigoureux. Soyez au clair avec vos ambitions. Ne vous laissez pas embarquer dans un planning trop précis. Les plannings sont des tue‑l’amour. Du reste, ils ne marchent jamais (même dans le cadre professionnel !). Laissez‑vous guider par vos envies. Concevoir doit rester un plaisir. (Sans jeu de mot graveleux, bande de petits coquins…)
Le processus de développement est également simplifié, et peut ressembler à ceci :

![Diagramme de Gantt simplié pour les hobbystes](images/Gantt_Typique_Hobbyste.png)

En revanche, et c’est là toute la difficulté, il faut sélectionner les actions essentielles qui vous permettrons d’arriver à bon port. Je vous propose dans les chapitres suivants les actions qui me semble les plus importantes. Mais comme je le disais en introduction, il vous faut faire des choix en fonction de votre niveau et de vos ambitions. La méthode que je propose ici est (je l’espère) conçu pour que vous ajustiez par vous‑même votre méthode de travail progressivement à mesure des expériences. Mais, soyez bien conscient que personne ne peut placer le curseur entre rigueur et réalisme à votre place. Vous devez rester maître de votre propre méthode de travail.
Ne vous mettez pas la pression. Après tout, ne pas arriver tout à fait au bout n’est peut‑être pas si grave, si votre but et simplement d’apprendre. Et à n’en pas douter, vous ferez mieux la prochaine fois. Apprendre est déjà en soi une noble ambition.
## Du Bon Usage du Prototype
### Pour en finir avec les Acronymes

POC, MVP, modèle A, modèle B, C‑model, Ramp‑up model, prototypage (rapide ou pas)…

### Critique de la définition de l’OMC
L’OMC (Organisation Mondial du Commerce) a donné une définition de ce qu’est un prototype à des fins de promouvoir l’innovation. (Non mais de quoi je me mêle, Est ce que je me permets de leur expliquer ce que c’est une loi…). La voici :
> « Un prototype est un modèle original qui possède toutes les qualités techniques et toutes les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit. » (…) (OCDE, 1993, alinéa 115, p. 46).
Voyez‑vous le problème ? Ils sont en train de dire que le prototype a déjà toutes les qualités d’un produit fini. Ils veulent la charrue avant les bœufs. Hors un prototype ce n’est précisément pas cela.

### Étymologie du mot Prototype

### Les Prototypes, Simplement des Étapes dans la Conception

## Concevoir la partie Électronique
### Vue Global sur un Flux de Travail Simplifié

- 0. IDÉE
- 1. SPÉCIFICATION / JUSTIFICATION (On abandonne l’idée qu’on peut séparer les deux pour simplifier la documentation.)
- 2. SCHÉMA
- 3. ROUTAGE
- 4. FABRICATION DU PROTOTYPE
- 5. MISE AU POINT<br>
- → Réitération des étapes 1 à 5 jusqu’à ce que tout soit OK. ↺
- 6. DOCUMENTATION POUR LA COMMUNAUTÉ

{Commentaire}

### Une Liste de Questions à se Poser
La liste suivante regroupe des actions essentielles, mais elles ne sont ni exhaustives, ni limitatives. À vous de vous faire votre propre opinion. Au cours de la conception, il y aura sûrement des sous‑tâches, qu’on ne peut pas prévoir à l’avance, qui vont apparaître.

0. __IDÉE__
La créativité est une chose mystérieuse. Personne ne peut prétendre donner une méthode générale pour trouver des idées. Il faudra creuser au bout de vous‑même et vous faire confiance. Laissez‑vous guider par vos envies.

> Les points 1, 2 et 3 peuvent (devraient) être faite en parallèle par un processus itératif.

1. __SPÉCIFICATION / JUSTIFICATION__
* Le but d’une spécification est de poser le besoin, idée, envie. Faites‑vous au moins pour vous même un petit texte pour expliquer ce que vous voulez faire. Faire des petits dessins. Faire une liste des caractéristiques essentielles.
* Essayer d’identifier clairement quel est le problème et comment on cherche à le résoudre. (Le couple problème / solution.)
* Faire un synoptique (schéma de principe sans les alimentations). Ce qui va permettre de clarifier l’architecture de l’objet. Il doit faire apparaître des détails, des fonctions nécessaires auxquelles vous n’aviez pas pensé au début. Refaire le synoptique jusqu’à ce qu’il semble complet.
* Faire la liste de tous les sous‑blocs fonctionnels. Cette liste pourra servir à toutes les étapes de la conception. Une sorte de check‑list pour chaque question : alimentation, référence composant, justification, routage… On peut également identifier s’il y a des parties optionnelles au projet. Il faut peut‑être pouvoir imaginer des extensions futures.
* Vous pouvez éventuellement classer les sous‑blocs fonctionnels par catégorie : alimentations, cœur numérique, entrées, sorties, interfaces homme / machine, capteurs, communications filaires, radiocommunications… Cela permet de mieux planifier le travail ou de partager le travail dans une équipe.
* Pour les fonctions principales fixer les choix de composants. Si ce n’est pas claire, ne pas hésiter à faire de petite maquette pour éprouver la pertinence de la solution. Par exemple, est‑ce que l’accéléromètre sera assez précis ?
* Le microcontrôleur est un composant qui ne sera pas interchangeable, il faut être certain qu’il pourra prendre en compte toutes les fonctions. Pour cela faire la liste de tous les signaux à brancher et mettre en face les options d’affectations du microcontrôleur.
* Quand les choix des composants principaux sont arrêtés. Acheter ces composants car il risque d’y avoir du délai. Il ne s’agit pas d’acheter toute la BOM. Ce n’est pas possible car la conception ne fait que commencer.
* Faire un bilan de consommation. Les tensions nécessaires. Les courants pour chaque fonction. Quelle est notre source d’énergie et comment la gérer ? Est‑ce qu’il y a des priorités nécessaires pour la séquence d’allumage (souvent nécessaire pour le CPU) ? Est‑ce qu’on a besoin d’une alimentation permanente pour les fonctions en mode veille ?
* Quelles sont les contraintes environnementales (température, étanchéité, vibration) ?
* Si on veut vendre le produit, il est absolument nécessaire de se demander quels sont les normes CEM (Compatibilité ÉlectroMagnétique) à respecter. L’amateur pourra se passer de cette étape.
* Avons‑nous une contrainte sur la durée de vie. Si oui calcul de fiabilité et AMDEC nécessaire. Étape nécessaire dans les milieux professionnelles. C’est nécessaire aussi si vous êtes sensible à la lutte contre obsolescence programmée. Cette étape n’est pas nécessaire sur les premiers prototypes.
* Y‑a‑t‑il une contrainte de sécurité pour les personnes ? Analyse Safety nécessaire et AMDEC. Quelles sont les fonctions de sécurité à ajouter ou à mettre en redondance ? Étape nécessaire dans les milieux professionnelles. Mais faites tout de même attention à vous et les autres si vous êtes amateur. L’électricité, c’est dangereux, on ne le répète jamais assez.
* Typiquement, ce qui est dangereux : les batteries (risque d’incendie en cas de court‑circuit), les tensions supérieures à 50Vac ou 120Vdc (limite entre la Très Basse Tension et la Basse Tension selon la norme) (risque d’électrocution), les éléments chauffants (risque de brûlure ou d’incendie), les moteurs ou les vérins (risque de mutilation), les produits chimiques nécessaires à la fabrication (risque d’intoxication) …
* Faire une liste des risques projets. Quels sont les inconnus à lever plus tard ?
* Ensuite, il faut développer la solution en levant les ambiguïtés de la spécification. Il faut démêler l’implicite de l’explicite. Et il faut écrire ce qui est tacite.
* Justifier la pertinence de la spécification. Est‑ce qu’on répond de façon cohérente et efficacement au besoin ? (Dans les milieux professionnels on va jusqu’à faire une étude marché ou à soumettre un prototype à un client potentiel.)
* Justifier les choix technologiques
* Vérifier que le coût du produit est raisonnable. (En adéquation avec le business plan pour les professionnels.)
* Justifier théoriquement que cela fonctionne. Par calcul, simulation, ou en mettant en lumière certain point de la documentation technique.
* Si des inconnus subsistent, il peut être pertinent de faire une maquette et des tests pour un sous‑ensemble du produit.
* Cette étude doit aboutir à une spécification plus précise.

2. __SCHÉMA__
* Vérifier que l’architecture et les blocs fonctionnels sont OK.
* Faire le cartouche la page et choisir la taille des pages en fonction de la quantité de composant à mettre par page.
* Organiser vos pages pour faciliter la lecture et la maintenance du dossier. Faire toujours une première page de garde pour la gestion des variantes et des évolutions.
* Ensuite il faut organiser le schéma par catégorie de fonction et en fonction de la complexité. En page 2, il est conseiller de mettre les connecteurs qui vont vers le monde extérieur ainsi que les blocs hiérarchiques. Dans les pages suivantes, on a le contenu de ces blocs. Il est préférable de faire une page au moins par catégories de fonctions.
* Dessiner le schéma.
* Dessiner le symbole (schematic part) des composants manquants
* Numéroter les composants (Référence topologique).
* Lancer l’algorithme de vérification DRC (Design Rule Check).
* Créer une base de données de vos composants.
* Définissez les variantes ou options.
* Associer à chaque composant une empreinte physique.
* Penser à la testabilité ou débeug de la carte.
* Générer la nomenclature des composants.
* Vérifier le prix de la carte.
* Faire l’analyse critique de schéma.
* Corriger les erreurs.
* Générer le fichier .net pour pouvoir commencer le routage.

3. __Routage__
* Faire le plan d’interface Méca / PCB pour préciser la dimension et la géométrie de la carte, pour définir la position des vis, des connecteurs, des IHM et des radiateurs ou autres éléments dont il est nécessaire de fixer la position.
* Avec FreeCAD, on peut générer un fichier svg que l’on peut transformer en fichier dxf avec Inkscape. Ce fichier dxf est le format que peut comprendre KiCAD.
* Définir les hauteurs maximales selon la mécanique. Plusieurs zones peuvent être définies.
* Il faut choisir le processus de fabrication. Lequel avait vous accès selon vos moyens. Est‑ce qu’on fait les soudures à la main ? Est‑ce qu’on fait le PCB avec une gravure chimique artisanal, une CNC ou on passe par un fabricant de PCB professionnel, etc ?
* Cela va fixer la taille des pads de soudure et la précision de gravure et éventuellement le nombre de couche de cuivre auquel on a le doit. Et donc on peut alors écrire une spécification de PCB.
* Définir l’empilage (Stack‑up) du PCB. Le nombre de couche choisi est un compromis entre le prix, la complexité ou densité d’interconnexion et la CEM. L’utilisation des couches doit être défini : plan de masse, plan d’alimentation, les couches signaux…
* En cas de brasure en refusion, il faut lister les composants lourds et décider sur quelles faces ont les mets ou s’il faut les coller avant soudure ou si on les soude à la main (c’est un abus de langage, il faut dire braser).
* Dessiner les empreintes manquantes pour certains composants.
* Définir dans KiCAD, la liste des pistes et des vias.
* Définir le cartouche et la taille des pages.
* Importer le fichier méca au format dxf.
* Fixer les repères pour faire la correspondance entre plan mécanique et le routage.
* Importer le fichier net pour faire le lien avec le schéma électronique.
* Faire le placement des composants, sans les pistes, pour appliquer les différentes contraintes. Et vérifier que tout rentre bien dans le volume définie (penser la surface _et_ à la hauteur).
* Vérifier qu’il n’y a pas de collisions avec la mécanique.
* Dessiner le contour de la carte avec une ceinture de masse pour la CEM.
* Faire le routage à proprement dit. Dessiner les pistes et les vias.
* Éventuellement, modifier le schéma si on trouve des simplifications de routage (ou si on voit des erreurs).
* Dessiner les plans de masse et d’alimentation.
* Faire le remplissage de masse entre les pistes.
* Lancer le DRC (Design Rule Check) pour vérifier le respect des règles IPC.
* Corriger les infaisabilités, erreurs ou autres problèmes de fabrication.
* Ajouter les éléments industriels, n°, mire, espace pour étiquette, méthode de détachement (timbre‑poste, V‑scoring ou usinage) …
* Analyse critique de routage par les paires. Attention à la CEM.
* Faire un 3D du PCB avec composant et le mettre dans le 3D mécanique pour vérifier qu’il n’y a pas de collisions.
* Correction des problèmes.
* Faire la mise en flanc. Combien on fabrique de carte à la fois ? Quel est le sens de convoyage pour la soudure en refusion ou à la vague.
* Générer les fichiers de fabrication : .pos, .drl, .rpt, gerbers
* Vérifier les gerbers avec le visualiseur KiCAD.
* Générer les plans et la spécification PCB (selon le fournisseur).

4. __Fabrication__
* Achat des composants (Attention délais)
* Vérifier qu’on n’a pas de composant manquant.
* Récupérer le PCB et vérifier qu’il est conforme à vos attentes (ouverture de vernis, inversion de couches…).
* Éventuellement pour la refusion, vérifier le masque de pâte à braser.
* Pour les pro, vérifier les continuités des pistes avec un testeur type Takaya.
* Brasure des composants.
* Vérifier que tout est correctement soudé.
* Pour les pro, vérifier les caractéristiques des composant avec un testeur type Takaya.
* Séparer les différentes cartes du flanc.

5. __Vérification unitaire et mise au point__
* Fabriquer les outils de validation ou de débeug.
* Vérifier les alimentations. Attention à la fumée et les surchauffe.
* Vérifier qu’on arrive à télécharger le logiciel.
* Vérification rapide des fonctions pour avoir un aperçu du bon fonctionnement global.
* Puis vérification détaillée de tous les blocs fonctionnels.
* Vérification de la bonne tenue des performances.
* Vérification de la tenue en température min et max de toutes les fonctions. (Il faut avoir une étuve…)

> _Les actions qui suivent n’ont de sens que dans un cadre professionnel._
> _Donc à vous de voir si vous voulez allez plus loin._
> _Sinon aller directement à l’étape 6 bis._

6. __QUALIFICATION__
* Pour le pro, pour une mise sur le marché, conformité aux standards, aux normes et à la réglementation.
* Tests aux perturbations conduites
* Tests CEM
* Tests ESD
* Tests environnementaux du produit global
* Vérification de la tenue aux vibrations ou chocs mécaniques.
* Tests de vieillissement
* Tests de vérification à la sécurité électrique
* Tests de tenu aux flammes

7. __VALIDATION__
* Pour les pro, validation que tous les exigences sont tenues point par point pour être sûr qu’on n’a rien oublier (management des exigences).
* Vérifier que toute la documentation est complète en cohérente.
> Remarques : Il faut réitérer entre 1 et 7 jusqu’à ce tout soit jugé satisfaisant.

8. __FABRICATION EN SÉRIE__
* Industrialisation, vérifier que le produit peut être produit industriellement.
* Mettre en place les outils de fabrication industriel.
* Mettre en place les outils de vérification du bon fonctionnement semi‑automatique ou automatique.
* Écrire le document de méthode de fabrication. (C’est le service Méthode qui le fait.)
* Faire lancement de la première série pour vérifier que tout se passe bien.
* Corriger les problèmes.
* Produire en série.
* Emballage du produit.
* Livraison et logistique jusqu’au point de vente.

> _Cette dernière étape est importante surtout si on s’inscrit dans une démarche de conception d’objet libre. Le but est de faire l’équivalent de l’onglet « Téléchargement » pour un logiciel libre._
> _Plus d’information sur cette démarche dans le fichier « 04_Démarche_Matériel_Libre.md »_

6. BIS. __DOCUMENTATION pour la COMMUNAUTÉ__
* Remettre au clair les éléments essentiels qui permettent de fabriquer.
* Faire la liste des composants et matériaux à acheter. Avec une liste de fournisseur possible, encore mieux, la liste avec plusieurs référence fournisseur possible pour tous les composants. On doit voir clairement combien coût l’objet au total.
* Faire la liste des outils nécessaires à la fabrication.
* Faire un dossier avec tous les fichiers nécessaires à la fabrication de la partie électronique.
* Faire un dossier avec tous les fichiers nécessaires à la fabrication de la partie mécanique.
* Faire un document qui explique très clairement comment on fait pour fabriquer l’objet étape par étape. L’utilisateur doit être capable de voir s’il est possible de faire des adaptations selon les moyens qu’il a à sa disposition.
* Faire un dossier avec tous les logiciels à télécharger dans le ou les microcontrôleurs ou microprocesseur ou autre FPGA ou que sais‑je.
* Faire un document qui explique étape par étape comment télécharger les logiciels et le cas échéant il faut faire les configurations ou les réglages.
* Il faut faire un document pour expliquer comment vérifier le bon fonctionnement. Et si possible, donner une procédure sur comment dépanner.
* Donner un contact pour les questions et pour obtenir un retour sur la satisfaction de l’utilisateur.

## Concevoir la partie Mécanique
### Vue Global sur un Flux de Travail Simplifié

- 0. CROQUIS DU DESIGN
- 1. PLAN 3D
- 2. PROJECTION DES PLANS EN 2D
- 3. FABRICATION DU PROTOTYPE
- 4. MISE AU POINT
- → Réitération des étapes 1 à 4 jusqu’à ce que tout soit OK. ↺
- 5. DOCUMENTATION POUR LA COMMUNAUTÉ

{Commentaire}

### Une Liste de Questions à se Poser
La liste suivante regroupe des actions essentielles, mais elles ne sont ni exhaustives, ni limitatives. À vous de vous faire votre propre opinion. Au cours de la conception, il y aura sûrement des sous‑tâches, qu’on ne peut pas prévoir à l’avance, qui vont apparaître.

0. __CROQUIS DU DESIGN__
* Faire des croquis pour travailler, donner une première forme à ce que vous imaginez. Il n’est pas nécessaire d’être un grand artiste pour ça. L’important c’est de faire naître l’idée.
* On peut confirmer les choses avec des dessins technique en 2D ou 3D à la main. À la main, pour garder en vitesse, l’idée n’est pas de faire un plan super propre, mais de confirmer la faisabilité.
* Le dessin reste une chose très utilisée par les designeurs d’objet professionnel. Parfois, ils vont jusqu’à faire des maquettes (même dégeu avec du carton, de la patte à modeler ou avec des légos®). C’est plus parlant qu’un dessin si on veut mettre les choses en situation.

1. __PLAN 3D__
* Il faut transposer ce que vous avez imaginé dans un dessin plus formaté par le logiciel FreeCAD. Ce qui oblige à être concret.
* Identifier les différentes pièces mécaniques qui seront nécessaires.
* Choisir les différents matériaux que vous voulez utilisés.
* Comment on ferra pour assembler les pièces : vis, clips, collage, etc ?
* Il faut dessiner en gardant en tête quels seront les moyens de fabrication que vous aurez à votre disposition.

2. __PROJECTION DES PLANS EN 2D__
* Faire ce qu’on appel une projection en 2D permet de créer les plans qui seront nécessaire à la fabrication.
* Faire les fichiers nécessaires à la fabrication comme le Gcode pour la CNC ou l’imprimante 3D.
* Faire un plan dxf pour importer les dimensions de la boîte et les différentes contrainte dans l’outil de CAO électrique KiCAD.

3. __FABRICATION DU PROTOTYPE__

4. __MISE AU POINT__

5. __DOCUMENTATION POUR LA COMMUNAUTÉ__
* Il s’agit de faire une documentation qui explique comment fonctionne l’objet et les sources de l’objet pour pouvoir garantir une maintenance des problèmes constatés.
* Faire un document qui permet à «monsieur‑tout‑le‑monde» de fabriquer l’objet.
* Faire une procédure de réglage le cas échéant.
* Éventuellement, expliquer comment configurer l’objet ?
* Donner un contact pour les questions et pour obtenir un retour sur la satisfaction de l’utilisateur.

## Concevoir la partie Programmation
### Vue Global sur un Flux de Travail Simplifié

- 0. IDÉE
- 1. SPÉCIFICATION & ARCHITECTURE LOGICIEL
- 2. CODAGE
- 3. DÉBEUG
- 4. VALIDATION FONCTIONNELLE
- → Réitération des étapes 1 à 4 jusqu’à ce que tout soit OK. ↺
- 5. DOCUMENTATION POUR LA COMMUNAUTÉ

{Commentaire}

### Une Liste de Questions à se Poser
La liste suivante regroupe des actions essentielles, mais elles ne sont ni exhaustives, ni limitatives. À vous de vous faire votre propre opinion. Au cours de la conception, il y aura sûrement des sous‑tâches, qu’on ne peut pas prévoir à l’avance, qui vont apparaître.

0. __IDÉE__
La créativité est une chose mystérieuse. Personne ne peut prétendre donner une méthode générale pour trouver des idées. Il faudra creuser au bout de vous‑même et vous faire confiance. Laissez‑vous guider par vos envies.

1. __SPÉCIFICATION & ARCHITECTURE LOGICIEL__
* Il est fort risqué de partir dans le codage de but en blanc sans avoir réfléchi au préalable. Comme pour l’électronique, il faut ici interroger la spécification et expliciter l’implicite.
* Construire une architecture des fichiers ou fonctions nécessaires et mettre en lumière leurs interactions. La méthode de modélisation UML ([Unified Modeling Language](https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique)) ) peut être d’une aide précieuse.
* Choisir le cœur numérique (MCU, CPU, FPGA ou autres) selon la nature du projet.
* Définissez les outils de débeug dont vous aurez besoin.

2. __CODAGE__
* Le cœur du travail… Organiser votre travail en sous‑fonctions.
* Commencer le code sur une démo board qui contient le MCU visé en attendant que la carte électronique arrive.
* Préparer le terrain pour transférer ce premier code pour la vraie carte électronique.
* Faire avec l’électronicien une revue des affectations au(x) cœur(s) numérique(s) pour mettre au clair les capacités des micros.
* Passer en revue les mémoires pour vérifier que l’électronique prend bien en compte les besoins logiciels.
* Vérifier que le choix des quartz permet bien de faire le travail attendu.
* Vérifier que l’électronique met bien en œuvre l’accès aux pins de téléchargement et de débeug.
* Lancer vous, pour de bon cette fois‑ci, dans le codage à proprement parler.
* Ne pas oublier de bien commenter le code. Il faut penser à la maintenance du logiciel et à la possibilité de faire entrer des contributeurs dans le projet.

3. __DÉBEUG__
* En programmation, le cycle en V n’est pas forcément une bonne modélisation du flux de travail. Une méthode de type [Scrum](https://fr.wikipedia.org/wiki/Scrum_(d%C3%A9veloppement)) ou [méthode Agile](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_agile) est souvent mieux adapté.
* Mettre en place les outils qui permettront de faire des téléchargements régulièrement. Car il y aura une itération très intensive entre codage et débeug.
* Noter les fonctions essentielles dont l’électronicien à besoin pour faire la vérification unitaire et la mise au point. Électronicien et codeur doivent travailler en bonne intelligence. C’est un point clé pour la bonne conduite du projet.

4. __VALIDATION FONCTIONNELLE__
* Il s’agit de vérifier de façon systématique que toutes les fonctionnalités de la spécification sont parfaitement implémentées.
* Faire les corrections nécessaires
* Faire une livraison de master. Il s’agit de figer une version majeure du logiciel en vue de fixer la solution finale du produit.
* Pour les pro, faire une livraison d’une version de logiciel destinée à la qualification.
* Prendre en compte les remarques et demandes des concepteurs ou des utilisateurs. Et corriger les problèmes résiduels.
* Faire une nouvelle remise de master. Et réitère, ce processus jusqu’à ce que l’on considère le résultat satisfaisant.

5. __DOCUMENTATION POUR LA COMMUNAUTÉ__
* Il s’agit de faire une documentation qui explique comment fonctionne le logiciel pour pouvoir garantir une maintenance des problèmes constatés.
* Faire un document qui permet à monsieur tout le monde de télécharger le logiciel dans l’objet.
* Faire une procédure de réglage ou de configuration le cas échéant.
* Donner un contact pour les questions et pour obtenir un retour sur la satisfaction de l’utilisateur.
# Démarche Conception Libre
## Introduction
Ce document a pour but d’expliquer ce qu’est le matériel libre ou l’objet libre, mais aussi de proposer un ensemble de bonne pratique pour faire en sorte que votre projet de conception libre soit réellement profitable à votre communauté.
Loin être encore une évidence pour tout le monde, la culture libriste cherche encore son chemin dans la tête des gens. Et confronté à la réalité de notre société et les difficultés de vivre, quelconque humain ne s’intéresse au logiciel libre que par le plus grand des hasards.

## Conception Libre, Objet Libre, une Contre‑Culture à (se) Construire
### La Liberté n’est pas une Question de Performance

Pourquoi faire le choix de la liberté ? Et quel rapport avec la technologie ?

### Être au clair avec soi‑même

### Monde Libriste et Monde Propriétaire, une Vérité Entremêlée

### Le Matériel Libre, un plus grand défit encore que le Logiciel Libre

## Comment faire en sorte que votre projet soit Libre ?
### Problématique
Il n’est pas si facile de comprendre le degré d’ouverture d’un projet et s’il suit bien la philosophie du libre. Même pour l’équipe de conception qui n’est pas forcément au fait de toutes les bonnes pratiques. De plus, il est très possible de s’améliorer dans le domaine. D’autant que le développement d’un projet se fait sur un temps long et que l’ouverture peut se fait progressivement au fur et à mesure du travail. C’est pourquoi un document donnant les intentions du projet et le degré d’avencement est important pour ne pas juger trop hativement un projet.
Et les gens qui conçoivent un objet libre doivent être au clair avec leur objectif. Je sous entends par là qu’il peut être respectable de travailler de façon propriétaire, mais faire semblant d’être libre constitue une tromperie. La liberté ne doit pas être un argument markéting dévoyé. Au même titre que l’on parle de «green washing», on peut aussi parler de «freedom washing».
Il ne s’agit pas ici d’être contre les entreprises. Même si dans le logiciel libre, on peut donner l’illusion, surtout pour l’utilisateur, de la gratuité ; dans le matériel libre, le doute n’est plus permis. Concevoir un objet libre, c’est beaucoup de travail. Ça devient rapidement un travail à plein temps qui se doit d’être rémunéré. La matière première, les composants et les outils sont belles et bien achetés dans le commerce à des gens qui n’ont pas de raison, à priori, de faire parti du projet et qui doivent eux aussi faire vivre des gens… Cette impossibilité de la gratuité conduit donc bien souvent, et si on souhaite sérieusement à péréniser le projet, à développer une entreprise avec une rentabilité qui permet de survivre dans notre dure société.
Mais, précisément parce que la société est difficile, il s’agit de vérifier que l’entreprise en question n’a pas de mauvaises intentions en abusant de leur pouvoir sur les utilisateurs. Il s’agit de vérifier que l’entreprise ne mets pas en œuvre des stratégies assimillables à de la tromperie, comme l’obsolescence programmée par exemple. Et qu’on lutte bien contre le gaspillage des matières premières en favorisant la réparabilité des appareils.
Pour l’entreprise, l’ouverture peut avoir des avantages. Les clients peuvent devenir plus que de simple consommateurs, ils peuvent devenir des contributeurs du projet qui permettent d’améliorer le produit plus activement et plus efficacement que par une simple plainte. L’ouverture améliore significativement l’image de marque. Certain client sont près à payer plus chers un produit, justement parce qu’il est libre. L’ouverture élimine de fait l’existance de vices cachés. En effet tout est visible et tout défaut peut donc être remonté ou résolu par une communauté d’utilisateur. De plus, pour l’entreprise, il n’est plus nécessaire de dépenser beaucoup d’argent dans des protections juridiques tels que les brevés. Les brevés n’ont d’avantage que pour les très grosses entreprises qui peuvent se payer une armée d’avocat pour attaquer la concurrence. Il faut bien comprendre qu’on ne peut pas breveter une idée. On brevete la façon de réaliser une idée. Hors, il y a toujours mille façon de réaliser une idée. Un brevé donne une protection toute relative. Ainsi l’ouverture donne une seconde voix possible pour portéger la pérénité de l’entreprise.
L’entreprise est libre de choisir ou pas cette voix. L’utilisateur est libre de choisir ou pas un objet libre. De là, un écosystème économique résillance et diversifié peut naître.

### Liste de Vérification
La liste de questions suivante permet d’évaluer le degré d’ouverture d’un projet et s’il adhère bien à une philosophie libre. (Vous pouvez si vous voulez attribuer des points.)

__Management du projet :__
- [] Y‑a‑t‑il une description du projet et du but poursuivi ?
- [] Un document décrivant l’état d’avancement et les intentions sur l’ouverture et la philosophie libre existe‑il ?
- [] La licence choisie est‑elle du type : fortement réciproque , faiblement réciproque, permitive ou propriétaire ?
- [] Le projet protége‑t‑il son image par une marque déposée ?
- [] Les intentions commerciales sont‑elles clairement annoncées par les membres du projet ?
- [] Leur modèle économique est‑il connu ?
- [] Le projet fait‑il la promotion de la philosophie des objets libres ?
- [] Le projet explique‑t‑il comment contribuer ?

__Les sources :__
- [] L’ensemble de la documentation et des sources sont‑elles placées dans un emplacement informatisé (type «Git‑machin») accessibles par tout le monde ?
- [] Le projet est‑il forké d’un autre projet et surtout pour quelle raison ?
- [] La disponibilité des sources mécaniques est‑elle complète ou partielle ?
- [] La disponibilité des sources électroniques est‑elle complète ou partielle ?
- [] La disponibilité des sources logicielles est‑elle complète ou partielle ?
- [] La disponibilité des autres types de sources est‑elle complète ou partielle ?
- [] Les sources mécaniques sont‑elles éditées avec des logiciels libres ?
- [] Les sources électroniques sont‑elles éditées avec des logiciels libres ?
- [] Les sources logicielles sont‑elles éditables et compilables avec des logiciels libres ?
- [] Les langages informatiques utilisés sont‑ils sous licences libres ?
- [] Les sources types de sources sont‑elles éditées avec des logiciels libres ?
- [] Le cas échéant, si le projet utilise des composants externes sous une autre licence (ex: [SoC](https://en.wikipedia.org/wiki/System_on_a_chip) avec un firmware propriétaire, ou une bibliothèque logicielle, etc), ceux‑ci sont‑ils disponibles facilement et l’interfacage est‑il expliqué ?

__L’utilisation :__
- [] Un document pour expliquer le fonctionnement du produit existe‑t‑il ?
- [] Une documentation pour expliquer comment utiliser les sources est‑elle disponible ?
- [] Le dossier d’étude et les sources sont‑elles bien organisés ?
- [] Les sources ou le résultat du travail ont‑elles aussi était exportées vers un format lisible facilement comme par exemple un fichier pdf ?
- [] L’utilisation de l’objet, surtout si elle est d’accès gratuit, se fait‑elle au détriment de vos libertés fondamentales ou de votre vie privée ?

__La fabrication :__
- [] La liste des composants nécessaires à la fabrication avec les références fabriquant (ou fournisseur) existe‑elle ?
- [] Le coût total du produit est‑il indiqué (au moins de façon approximative) ?
- [] La liste des outils nécessaires à la fabrication existe‑il ?
- [] Les outils nécessaire sont‑ils disponibles dans un fablab près de chez vous ?
- [] Un manuel pour expliquer comment fabriquer, régler et configuer le produit existe‑il ?
- [] Un niveau de compétence nécessaire pour la fabrication est‑il indiqué (au moins de façon approximative) ?
- [] Les fichiers nécessaires à la fabrication sont‑ils clairement identifiés (pour éviter de fouiller dans les sources) ?
- [] Le projet ou l’entreprise donne‑t‑elle la possibilité d’acheter le produit complet et/ou en kit ?
- [] Puis‑je personnaliser l’objet facilement ?

Voir aussi les recommandations de [l’association Open Source Hardware](https://www.oshwa.org/sharing-best-practices/bonnes-pratiques-de-lopen-source-hardware-1-0/)

## Au Travail
### Choisir une Licence

### Choisir des Outils Libres eux aussi

### Créer un Espace d’Échange pour le Projet

### Organiser l’Équipe

### Rester Motivé

# Construire sa Boîte à Outils
## Les Outils, c’est la Vie

## Les Logiciels Libres dédiés à la Conception

## Outils de Laboratoire Libres ?
* All-in-one USB Oscilloscope, Signal Generator, Power Supply, Logic Analyzer and Multimeter basée sur l' Atmega32u4 , processeur bien connu ;) : [Site](https://espotek.com/labrador/product/espotek-labrador-board/) ; [github](https://github.com/espotek/labrador)
* [Open Source Multimeter](https://hackaday.com/2019/06/20/finally-an-open-source-multimeter/)
* [Open Source Transistor Tester](https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester#Introduction_.28English.29)
* [Scope Fun](https://www.scopefun.com/) : un oscilloscope performant en développement libre. Voir également le [répertoire GitLab](https://gitlab.com/scopefun) pour les sources. Et pour soutenir le projet voir ce [Crowd Supply](https://www.crowdsupply.com/scopefun/open-source-instrumentation).
* [The Much More Personal Computer](https://mntre.com/media/reform_md/2020-05-08-the-much-more-personal-computer.html) : Un PC portable entièrement libre. Voir également leur [répertoire GiTea](https://source.mntmn.com/MNT) pour les sources. Et pour soutenir le projet voir ce [Crowd Supply](https://www.crowdsupply.com/mnt/reform).

## Construire son Atelier / Labo

# Rien ne vaut l’Exemple
Dans ce chapitre, nous allons réaliser un petit projet très simple pour mettre en relief les éléments de cette méthodologie qui est proposé tout au long de cette ouvrage.
Il s’agit d’accompagner pas à pas l’amateur dans la réalisation d’un premier objet électronique. Je serai ici assez directif pour aller à l’essentiel rapidement. Il s’agit de donner le goût. Mais on pourra évidemment trouver pleins de façons alternatives de réaliser la chose.

## Description du Projet « Premier Kiff »

## Partager mes Sources dès le Départ

## Partie Électronique

## Partie Mécanique

## Partie Logiciel

## Fabrication

## Mise au Point

## Fait le point sur ce que tu as ressenti, sur ce que tu as appri et sur ce que tu aimerais faire ensuite
Toute expérience mérite qu’on se pose deux secondes car elle peut donner une orientation à ta vie…